- ОТЧЕТ

- об исполнении предписания Федеральной службы по экологическому ,технологическому и атомному надзору

- (ростехнадзора) ПРИОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки от 06.02.2015 года №5 28(12ГС-Р-54-2015 по вопросу

соблюдения требований технических регламентов   Муниципальным  бюджетным образовательным учреждением

дополнительного образования детей центром  дополнительного образования детей  «Центром детского творчества и спорта».

| № | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Мероприятия по устранению нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | В нарушение раздела 6 пункта 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, .утверждённого Постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870 , не проведено техническое диагностирование для установления возможности эксплуатации здания котельной. | Выполнено по Договору от 13 февраля 2015 года № 15-2-32 |
| 2 | В нарушение раздела 6 пункта 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, .утверждённого Постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870, при эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение утечек природного газа. | Выполнено по Договору на техническое обслуживание газопроводов от 29 января 2015 года № АО-28-15-00002-2015 |
| 3 | В нарушение п.3.3.3 Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированных в Минюсте РФ 2 апреля 2003г. №4358 отсутствует график и журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений. | Выполнено (составлен график и заведен журнал технически осмотров строительных конструкций зданий и сооружений) |
| 4 | В нарушение правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п.2.7.3;2.7.4.;6.2.66,утверждёнными приказом Минэнерго России 24.03.03.№115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2апреля 2003г. №4358, отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса. Не обеспечивается наличие аварийного запаса материалов на складе. | Выполнено по Приказу МБОУ ДОД ЦДОД «Центр детского творчества и спорта» от 03.03.2015 года № 28 |
| 5 | В нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок , п.2.7.3, утверждённых приказом Минэнерго России 24.03.03 № 115, зарегистрированных в Минюсте РФ 2апреля 2003г.№ 4358 отсутствует годовой график ППР тепловых энергоустановок и тепломеханического оборудования. | Составлен годовой график ППР тепловых энергоустановок и тепломеханического оборудования. |
| 6 | В нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.8.1,приложение 4,утверждённых приказом Минэнерго России 24.03.03 №115,зарегистрированных в Минюсте РФ 2апреля 2003г. №4358 ,отсутствуют оперативные схемы теплоэнергетического оборудования. | Выполнено |
| 7 | В нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.5.2.9,приложение 4,утверждённых приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированных в Минюсте РФ 2апреля 2003г. №4358 , отсутствует нумерация оборудования в котельной согласно оперативной схемы. | Выполнено |
| 8 | В нарушение правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п.3.2.7,утверждёнными приказом Минэнерго России 24.03.03.№115, зарегистрированными в Минюсте РФ 2апреля 2003г. №4358, отсутствуют стрелки направления движения теплоносителей на запорной и регулирующей арматуре и прилегающих участках теплопроводов | Выполнено |
| 9 | В нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.8.5, утверждёнными приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированными в Минюсте РФ 2апреля 2003г. №4358 , отсутствует должностная инструкция на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ. | Выполнено |

Директор МБОУ ДОД ЦДОД

«Центр детского творчества»                                                                                   Н.А. Кочеткова